2008 Feel경남특산물박람회 장치공사

과 업 지 시 서

(주)경남무역

I. 과업개요

○ 과 업 명 : 2008 Feel경남특산물박람회 장치공사

○ 과업범위 : 기본조립부스 및 부대시설 장치의 시공, 관리 및                 철거

○ 공사장소 : 창원컨벤션센터 제1ㆍ2전시장, 정문광장

○ 공사기간

▪ 설치기간       : 2008. 9. 30(화) ~ 10. 01(수), 2일간

▪ 전시기간(관리) : 2008. 10. 02(목) ~ 10. 05(일), 4일간

▪ 철거기간       : 2008. 10. 06(일) 24:00 까지

Ⅱ. 일반 사항

○ 설계의 해석

▪ 본 용역은 창원컨벤션센터 관련 규정과 도면 및 과업지시서에 따라 시공하되 불분명한 부분은 주최 측의 해석에 따른다.

○ 시   공

▪ 본 장치공사 용역은 현장 조립에 앞서 시공사에서 완전 제작한 제품을 운반하여 현장 조립 하여야한다.

▪ 조립 부스 자재는 깨끗하고 견고한 자재만을 사용․시공해야 한다.

▪ 본 장치공사에 필요한 전기공사는 전기기술자격 소지자로 하여금 배선계획을 세워 시공하도록 한다.

▪ 부스 내부 카페트 공사는 방염처리된 제품을 사용하여 시공하되 재료 및 칼라는 사전에 샘플을 제출하여 승인을 받은 후 시공하며, 카페트의 이음새 부분은 바닥에 견고하게 접착하여 일어남이 없도록 시공한다.

○ 변경 및 보수, 교체

▪ 행사기간 중 부스의 이동, 통합 등의 사유발생시 주최 측의 지시에 따라 이행하며, 고장 및 파손 시 즉시 보수 또는 교체하여 행사에 지장이 없도록 조치한다.

○ 수속

▪ 공사에 필요한 수속은 시공자 책임하에 완료토록 한다.

○ 현장 관리

▪ 노무자의 풍기 및 위생단속을 철저히 한다.

▪ 화재, 도난, 소음방지, 안전사고에 유의하며 사고 시에는 시공자가 책임을 진다.

▪ 기존 시설물을 시공자의 부주의로 파손 또는 훼손할 경우 시공자가 원상복구 한다.

▪ 부스 설치 시 자재 및 자재 BOX 등을 정리, 정돈하여 전시품 반입에 지장이 없도록 한다.

▪ 시공업체는 전시회 기간 중 전시 장치물의 원활한 관리를 위하여 팀장 1인, 작업자 1인 이상을 전시장에 상주시켜 수시로 발생되는 문제에 대응하여야 한다.

○ 일반 재료

▪ 본 공사에 사용되는 모든 재료는 과업지시서 및 도면에 표기된 재료로 시공하며, KS규격품을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

▪ 설계도(또는 시안)에 명시된 모든 칼라, 문안, 원고 등은 사전에 주최 측의 승인을 받은 후에 시행한다.

○ 기본자재

▪ 기본부스의 자재는 옥타늄 패널을 기본으로 시공업체가 보유한 자재를  사용하되 신품 사용하는 것을 기본으로 하며, 부득이 중고품을 사용할 경우 패널 외관은 백색 도장으로 재처리하여 색상의 불균일 및 더러움을 방지하여야 한다. 또한 과도한 재사용으로 인하여 조립 후 휨이나 이탈 등이 없어야 한다.

▪ 조립식 장치물의 자재운반 및 설치, 철거는 시공자의 책임 하에 완료토록 한다.

▪ 조립식 장치물의 조립공사는 견고하게 조립되어야 하며, 모든 조립식 장치물의 재료는 규격품을 사용하여 조립하여야 한다.

○ 전시 장치물의 사후처리

▪ 모든 공사에 투입되는 전시 장치물은 행사 종료 후 지정된 기간 내 신속히 철거한다.

Ⅲ. 과업 세부사항

○ 기본내용

No.	품 목	규 격	수량	단 위	비 고
1	종합 안내부스 (INFORMATION)	6×1.7m	1	개소	전시장 입구 앞
2	조립부스	3×3m	330	부스	전시장 내부

○ 세부내용

▪ 종합 안내부스(INFORMATION)

- 개소 : 1개소

- 규격 : 3×1.5×2.5m

- 방법(조립식 자재 및 아크릴)

․ 측면은 아크릴 사각 기둥을 설치 후 기둥내부에 형광등 40W 2개를 인입하며,

지정문안을 유포지 실사 출력 후 아크릴 면에 부착

․ 상호간판은 유백 아크릴 위에 바탕색을 지정색의 칼라시트로 접착하고 문안을

고딕체 시트 커팅으로 마감

․ 하단 백색합판 전면에 지정문안을 디자인 편집하여 유포 실사 후 부착

․ 의자는 상태가 양호하고 깨끗한 빠스톨 의자로 3개를 배치

▪ 조립부스

- 총 수량 : 330부스

- 부스별 세부내역 : 부스디자인 및 견적가 제출